## Sheet1
附件
塔河县农村供水工程供水水质情况排查台账
序号 | 市 （地） | 县（市、 区） | 供水工程 名称 | 净化措施 | 消毒措施 | 水质达标情况 |  |  |  | 水质不达标整改情况
[6 empty] | 是否 达标 | 水质检测 报告编号 | 检测时间 | 检测单位 | 整改措施 | 整改责 任单位 | 整改责 任人 | 整改责任人 联系电话 | 整改完成 时限
1 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 永丰村集中供水工程（出厂水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-049 | 2026-06-02 | 塔河疾控
2 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 永丰村集中供水工程(末梢水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-050 | 2026-06-02 | 塔河疾控
3 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 奋斗村供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-039 | 2026-06-02 | 塔河疾控
4 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 兴建村供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-036 | 2026-06-02 | 塔河疾控
5 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村1号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-040 | 2026-06-02 | 塔河疾控
6 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村2号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2025-041 | 2026-06-02 | 塔河疾控
7 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 汉族村3号供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-042 | 2026-06-02 | 塔河疾控
8 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 创业村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-037 | 2026-06-02 | 塔河疾控
9 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 创业村集中供水点（末梢水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-038 | 2026-06-02 | 塔河疾控
10 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 依西肯村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-034 | 2026-06-02 | 塔河疾控
11 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 瓦干村集中供水点 | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-035 | 2026-06-02 | 塔河疾控
12 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 开库康村集中供水工程（出厂水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-044 | 2026-06-02 | 塔河疾控
13 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 开库康村集中供水工程（末梢水） | 除铁猛 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-043 | 2026-06-02 | 塔河疾控
14 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 马仑村集中供水点 | 一体化 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-031 | 2026-06-02 | 塔河疾控
15 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 鄂族村自来水供水工程（出厂水) | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | THCDC/HJ2026-051 | 2026-06-02 | 塔河疾控
16 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 鄂族村自来水供水工程（末梢水） | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | THCDC/HJ2026-057 | 2026-06-02 | 塔河疾控
17 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 新东屯村集中供水工程(出厂水） | 无 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-032 | 2026-06-02 | 塔河疾控
18 | 大兴安岭地区 | 塔河县 | 新东屯村集中供水工程（末梢水） | 无 | 紫外线 | 是 | THCDC/HJ2026-033 | 2026-06-02 | 塔河疾控